## Заказчик
Утверждено | [16 empty] | НМАЦ.465119.001 Д17
НМАЦ.465119.001 Д17– ЛУ
КАРТА ЗАКАЗА № 2_/
на аппаратуру АКСТ РЗПА «ЛИНИЯ-Ц» НМАЦ.460510.001 ТУ
| Энергосистема: | [5 empty] | Электрические Сети: | [6 empty] | Заказчик:
Количество каналов по ЛЭП: | [9 empty] | из них: | по ЛЭП и ОК: |  |  | по ЛЭП и медному кабелю:
Тип подключения к ЛЭП: |  |  |  | провод-земля (75 Ом) |  |  |  | провод-провод (150 Ом) |  |  |  | Длина оптической линии передачи, не более, км:
Класс напряжения ЛЭП, кВ: | [6 empty] | Длинна ЛЭП, км: |  |  |  |  | Затухание в рабочей полосе, дБ:
1. Устройства из состава аппаратуры, рабочие полосы частот, кГц, конфигурация
[8 empty] | Передача |  |  | Прием
Устр. А | Объект | [8 empty] | / | 0 |  | кГц
Устр. Б | Объект | [8 empty] | / | 0 |  | кГц
Устр. В | Объект | [8 empty] | / |  |  | кГц
Устр. Г | Объект | [8 empty] | / |  |  | кГц
Устр. Д | Объект | [8 empty] | / |  |  | кГц
Устр. Е | Объект | [8 empty] | / |  |  | кГц
Устр. Ж | Объект | [8 empty] | / |  |  | кГц
Таблица 1 - Конфигурация каналов встроенного оборудования.
|  | в режиме с ЧРС (аналоговый, смешанный режимы) | [7 empty] | в режиме с ВРС (цифровой режим)
Устройство |  | ТФ |  | ТМ |  | ТМ внеш. | ЦП |  | РЗПА | ТФ |  | ТМ |  | ТМ внеш. | ЦП |  | Резерв. по GSM | РЗПА
|  | 4-х пр | 2-х пр** | Режим | Интерф. | Полоса, кГц | Скорость, кбит/с | Интерф. | Команды | 4-х пр | 2-х пр** | Режим | Интерф. | Полоса, кГц | Скорость, кбит/с | Интерф. |  | Команды
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
**В поле ТФ при 2-х проводном соединении необходимо указывать режим работы: АДАСЭ, АЛ, АТС, E&M и др.
2. Параметры оптических интерфейсов (SFP):
Тип / коннектор / длина волны TX / RX, нм |  |  |  |  | многомодовый / LC / 1310 /1310 |  |  |  | одномодовый / SC / 1310/1550 |  |  |  | одномодовый / SC / 1550/1310
Количество, шт
3. Дополнительные опции аппаратуры:
Наименование опции | [10 empty] | Устройство А |  | Устройство Б |  | Устройство В |  | Устройство Г
Блок ввода/вывода дискретных сигналов / напр. упр. импульса (110 В / 220 В)
Внутренняя АКБ (да/нет)
Модуль GPS (да/нет)
Комплект монтажных частей (шнуры: нет, 2, 5, 10, 15 или 20 м)
Комплект монтажных частей шкафа 19'' без шнуров (размер шкафа: 33, 42 U)
Эксплуатационная документация:
– на бумажном носителе кроме части 8 (да/нет)
– часть 8 руководство по эксплуатации (да/нет)
Пуско-наладочные работы силами производителя
4. Дополнительные сведения:
5. Заявка на приобретение дополнительного оборудования:
Наименование оборудования | [7 empty] | Тип, параметры | [5 empty] | Количество (шт/метр)
Измерительное оборудование
1 | Прибор, Анализатор каналов и трактов ВЧ связи | [6 empty] | An Com A - 7/307
Аппаратура присоединения
2 | Высокочастотный заградитель(тип, диапазон)
3 | Конденсатор связи (тип, емкость)
4 | Фильтр присоединения (емкость КС, диапазон)
5 | Разъединитель однополюсной
6 | Кабель (тип, длина)
Сопутствующее оборудование
7 | Шкаф телекоммуникационный
8 | Источник (агрегат) бесперебойного питания
9 | Аккумуляторные батареи
10 | Телефонный аппарат
11 | Компьютер и другое по приложению
12 | Групповой ЗИП НМАЦ.465949.001
13 | Переходное устройство для монтажа кабеля РК75-9-13
6. Адрес, телефон, e-mail заказчика:
Заполненную Карту заказа отправьте по адресу:
623406, г.Каменск-Уральский Свердловской обл., ул Гагарина, д.52, тел/факс (3439) 375-800, e-mail: main@promen.ru, ООО "Промэнерго"